## Podatki PVOPV 2022
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
[6 empty] | 210 | 220 | 1010 | 1020 | 1029 | 1031 | 1032 | 1040 | 1045 | 1050 | 1051 | 1060 | 1071 | 1081 | 1091 | 1110 | 1160 | 1191 | 1520 | 1530 | 1900 | 2020 | 2070 | 2080 | 2090 | 2102 | 2140 | 2150 | 2160 | 2170 | 2180 | 2211 | 2221 | 2250 | 2260 | 2270 | 2280 | 2291 | 2301 | 2800 | 2810 | 2910 | 3011 | 4010 | 4020 | 4030 | 4040 | 4070 | 4080 | 4090 | 4120 | 4150 | 4160 | 4190 | 4220 | 4230 | 4260 | 4270 | 4280 | 4290 | 4330 | 4370 | 4480 | 4485 | 4490 | 4495 | 9090 | 9100 | 9110
Skupina | Ime | Šifra postaje | Koordinata X | Koordinata Y | Datum | Matriks | Metoda vzorčenja | Temperatura zraka | Temperatura vode | Barva | Vidna barva | Intenziteta vidne barve | Videz | Vidne odplake | Vonj | Intenziteta vonja | pH | Električna prevodnost (25 0C) | Kisik sonda | Nasičenost s kisikom - sonda | Motnost | Način odvzema | Prosojnost | Vreme pred vzorčenjem | Vreme med vzorčenjem | Opombe - stanje okolice | Suspendirane snovi po sušenju | KPK s KMnO4 | KPK s K2Cr2O7 | BPK5 | DOC | Amonij | Nitriti | Nitrati | Sulfati | Kloridi | Fluoridi | Celotni fosfor - nefiltriran | Kalcij | Magnezij | Natrij | Kalij | Mangan-filt. | Železo - filt. | Skupna trdota | Karbonatna trdota | m-Alkaliteta | Bor-filt. | Aluminij-filt. | Antimon-filt. | Arzen-filt. | Baker-filt. | Barij-filt. | Berilij-filt. | Cink-filt. | Kadmij-filt. | Kobalt-filt. | Kositer-filt. | Krom-filt. | Molibden-filt. | Nikelj-filt. | Selen-filt. | Srebro-filt. | Stroncij-filt. | Svinec-filt. | Vanadij-filt. | Titan-filt. | Cezij-filt. | Rubidij-filt. | Galij-filt. | Talij-filt. | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | Escherichia coli (E. coli) | Intestinalni enterokoki
[6 empty] | - | - | 0C | 0C | m-1 | - | - | - | - | - | - | - | µS/cm | mg O2/l | % | NTU | - | m | - | - | - | mg/l | mg O2/l | mg O2/l | mg O2/l | mg C/l | mg NH4/l | mg NO2/l | mg NO3/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg PO4/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | 0NT | 0NT | mekv/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 ml | CFU/100 ml | CFU/100 ml
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2022-02-22 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 9 | 3.4 | 0.4 | brezbarvna |  | rjava | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja |  | 6.8 | 81 | 13 | 101 | 0.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 1.33 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 3.6 | 5 | <0.5 | 1.61 | <0.01 | 0.0034 | 3.07 | 6.28 | 3.42 | <40 | <0.018 | 9.2 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | 0.383 | 15.9 | 1.7 | 1.5 | 0.52 | <5 | 19 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 18.6 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 114 | <0.1 | 0.331 | <0.4 | <0.04 | 1.05 | <0.03 | <0.02 | 7 | 20 | 3
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2022-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 19.6 | 9.3 | 0.5 | brezbarvna |  | rjava | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja |  | 7.7 | 81 | 11.2 | 101 | 1.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 1.13 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 3.2 | 7 | 0.8 | 2.23 | 0.01 | 0.0035 | 2.34 | 5.69 | 3.57 | <40 | 0.034 | 8.6 | 1.8 | 4.2 | 0.97 | 0.513 | 16 | 1.6 | 1.3 | 0.48 | <5 | 25.5 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | 20.5 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 111 | <0.1 | 0.369 | <0.4 | <0.04 | 1.25 | <0.03 | <0.02 | 18 | 20 | 17
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2022-08-04 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 22.2 | 15.5 | 0.5 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 7.8 | 103 | 9.6 | 100 | 1.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 1.34 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 4.8 | 3.6 | 10 | <0.5 | 2.18 | 0.013 | 0.0056 | 2.83 | 6.29 | 3.34 | 48 | 0.058 | 12 | 2.2 | 4.3 | 1.1 | 0.865 | 13 | 2.2 | 2.2 | 0.77 | <5 | 28.2 | <0.1 | 0.124 | <0.2 | 25.7 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 141 | <0.1 | 0.569 | <0.4 | <0.04 | 1.99 | <0.03 | <0.02 | 45 | 42 | 170
BISTRICA | Vodarna Zg. Bistrica | 2705 | 140899 | 541350 | 2022-11-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 15 | 11.2 | 0.5 | brezbarvna |  | rjava | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja |  | 7.9 | 84 | 10.6 | 100 | 3.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 0.825 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 3 | 6 | 0.7 | 2.07 | 0.011 | 0.0027 | 2.89 | 6.05 | 3.38 | <40 | 0.031 | 11 | 2.1 | 4.5 | 1.1 | 1.35 | 16.8 | 2 | 1.9 | 0.69 | <5 | 17.8 | <0.1 | 0.102 | <0.2 | 23.6 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 132 | <0.1 | 0.417 | <0.4 | <0.04 | 1.64 | <0.03 | <0.02 | 10 | 10 | 4
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2022-02-22 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 1.9 | 6.4 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.3 | 214 | 11.6 | 101 | 0.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.175 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.69 | <5 | <0.5 | 0.66 | <0.01 | 0.0017 | 3.27 | 6.6 | 0.84 | <40 | <0.018 | 39 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | <0.1 | 2.09 | 6.1 | 5.9 | 2.1 | <5 | 5.16 | <0.1 | 0.201 | <0.2 | 3.13 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 68 | <0.1 | 0.558 | <0.4 | <0.04 | 0.237 | <0.03 | <0.02 | 0 | 3 | 0
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2022-03-17 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 0.8 | 6.4 | <0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.3 | 214 | 11.9 | 103 | 0.1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.12 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | <0.5 | 0.54 | <0.01 | 0.0015 | 4.45 | 7.54 | 0.66 | 41 | 0.018 | 38 | 2.9 | 1.6 | 0.34 | <0.1 | <2 | 6 | 5.9 | 2.1 | <5 | <5 | <0.1 | 0.207 | <0.2 | 3.33 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 69 | <0.1 | 0.607 | <0.4 | <0.04 | 0.226 | <0.03 | <0.02 | 0 | 1 | 0
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2022-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 14.1 | 7.1 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.2 | 225 | 11.5 | 101 | 1.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 20 cm pod površino | d 0.25 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.2 | <5 | <0.5 | 1.22 | <0.01 | 0.0026 | 3.87 | 4.3 | 0.68 | <40 | 0.034 | 41 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.218 | 8.86 | 6.3 | 6.2 | 2.2 | <5 | 17.6 | <0.1 | 0.189 | <0.2 | 3.46 | <0.05 | 1.53 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 72 | <0.1 | 0.423 | 0.618 | <0.04 | 0.234 | <0.03 | <0.02 | 1 | 9 | 10
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2022-06-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 15.1 | 7.6 | 0.3 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.2 | 238 | 11.3 | 101 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.24 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | <0.5 | 0.85 | <0.01 | <0.001 | 1.7 | 2.27 | 0.31 | <40 | 0.041 | 44 | 2.4 | 1.3 | 0.38 | 0.102 | 3.06 | 6.7 | 6.4 | 2.3 | <5 | 6.29 | <0.1 | 0.192 | 0.201 | 3.33 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 71.9 | <0.1 | 0.436 | <0.4 | <0.04 | 0.224 | <0.03 | <0.02 | 0 | 20 | 12
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2022-08-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 19.2 | 8.5 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.3 | 238 | 11.3 | 103 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.16 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.89 | <5 | <0.5 | 1.11 | <0.01 | 0.0021 | 3.51 | 6.58 | 1.42 | <40 | 0.053 | 45 | 2.7 | 1.4 | 0.47 | 0.344 | 11.4 | 6.9 | 6.7 | 2.4 | <5 | 21.2 | <0.1 | 0.207 | <0.2 | 3.57 | <0.05 | 1.47 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 77.8 | <0.1 | 0.663 | 0.869 | <0.04 | 0.357 | <0.03 | <0.02 | 20 | 240 | 230
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2022-09-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 11 | 8.2 | <0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 7.8 | 248 | 11.4 | 103 | 1.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.14 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.91 | <5 | <0.5 | 1.14 | <0.01 | 0.0052 | 4.08 | 6.33 | 0.71 | <40 | 0.022 | 45 | 2.8 | 1.4 | 0.39 | 0.179 | 7.97 | 6.9 | 6.7 | 2.4 | <5 | 15.5 | <0.1 | 0.198 | <0.2 | 3.6 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 84.9 | <0.1 | 0.549 | 0.424 | <0.04 | 0.283 | <0.03 | <0.02 | 20 | 200 | 90
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2022-11-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 6.4 | 7.8 | <0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8 | 210 | 11.2 | 101 | 2.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.145 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.8 | <5 | <0.5 | 1 | <0.01 | <0.001 | 3.68 | 6.2 | 0.89 | <40 | <0.018 | 45 | 2.8 | 1.5 | 0.49 | 0.267 | 3.37 | 6.9 | 6.7 | 2.4 | <5 | 7.23 | <0.1 | 0.196 | <0.2 | 3.73 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 72.3 | <0.1 | 0.545 | <0.4 | <0.04 | 0.291 | <0.03 | <0.02 | 1 | 14 | 8
LJUBIJA | vodarna Ljubija | 6256 | 139895 | 495786 | 2022-12-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 1.7 | 7 | <0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.1 | 237 | 11.5 | 102 | 2.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d 0.25 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | <0.5 | <5 | 0.5 | 0.81 | <0.01 | <0.001 | 3.23 | 6.66 | 0.61 | <40 | 0.019 | 43 | 3 | 1.5 | 0.38 | <0.1 | <2 | 6.7 | 6.4 | 2.3 | <5 | <5 | <0.1 | 0.189 | <0.2 | 3.57 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 74.1 | <0.1 | 0.492 | <0.4 | <0.04 | 0.243 | <0.03 | <0.02 | 0 | 1 | 4
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2022-02-22 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 6.8 | 3 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8 | 107 | 12.9 | 101 | 0.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.165 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 2.4 | <5 | <0.5 | 0.7 | <0.01 | 0.0024 | 2.59 | 7.78 | 2.99 | 50 | <0.018 | 14 | 2.6 | 3 | 1.3 | 0.219 | 2.44 | 2.6 | 2.2 | 0.78 | <5 | <5 | <0.1 | 0.296 | <0.2 | 9.96 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 48.3 | <0.1 | 0.227 | <0.4 | <0.04 | 0.946 | <0.03 | <0.02 | 4 | 8 | 2
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2022-05-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 17.3 | 9.7 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 7.8 | 108 | 10.9 | 100 | 1.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.13 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 2.4 | 1.5 | <5 | <0.5 | 1.18 | <0.01 | 0.0018 | 2.29 | 7.24 | 3.59 | 50 | 0.032 | 13 | 2.7 | 3.3 | 1.4 | 0.355 | 4.59 | 2.4 | 2 | 0.73 | <5 | 6.06 | <0.1 | 0.298 | 0.265 | 10.7 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.2 | <0.18 | <0.03 | 45.4 | <0.1 | 0.271 | <0.4 | <0.04 | 1.2 | <0.03 | <0.02 | 10 | 26 | 18
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2022-08-02 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 24.4 | 16.4 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8 | 128 | 9.4 | 100 | 1.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.12 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 2.8 | 1.1 | <5 | <0.5 | 1.14 | <0.01 | 0.0033 | 1.94 | 7.65 | 2.74 | 61 | 0.038 | 16 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 0.391 | 3.97 | 3 | 3.1 | 1.1 | <5 | 8.16 | <0.1 | 0.457 | 0.251 | 13.5 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.203 | <0.18 | <0.03 | 56.8 | <0.1 | 0.443 | <0.4 | <0.04 | 1.79 | <0.03 | <0.02 | 150 | 720 | 410
HUDINJA | zajetje pred Vitanjem | 6765 | 138546 | 524102 | 2022-10-06 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 9.3 | 9.8 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 7.6 | 104 | 10.8 | 99 | 1.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 15 cm pod površino | d 0.35 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 4.5 | 1.9 | 6 | <0.5 | 1.27 | <0.01 | 0.0019 | 1.91 | 5.2 | 1.95 | 47 | 0.055 | 12 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 0.449 | 8.29 | 2.2 | 2.2 | 0.78 | <5 | 8.68 | <0.1 | 0.305 | 0.247 | 9.53 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.26 | <0.18 | <0.03 | 42 | <0.1 | 0.286 | <0.4 | <0.04 | 1.22 | <0.03 | <0.02 | 36 | 70 | 12
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2022-02-07 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 5.8 | 6.1 | <0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.4 | 542 | 11.3 | 99 | 0.5 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | d 1.2 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.8 | 6 | <0.5 | 0.86 | <0.01 | <0.001 | 6.84 | 4.98 | 0.95 | <40 | <0.018 | 50 | 30 | 0.44 | 0.32 | 0.927 | 6.09 | 13.9 | 13.2 | 4.7 | <5 | 5.94 | <0.1 | <0.1 | 20.7 | 3.02 | <0.05 | 12.6 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.572 | <0.18 | <0.03 | 17.7 | 2.43 | 0.434 | <0.4 | <0.04 | 0.196 | <0.03 | <0.02 | 0 | 0 | 0
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2022-05-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 8.5 | 9.6 | <0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8 | 482 | 10.9 | 104 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d 1.25 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.1 | <5 | 0.6 | 1.14 | <0.01 | <0.001 | 6.39 | 4.98 | 0.82 | 40 | <0.018 | 50 | 29 | 0.46 | 0.43 | <0.1 | <2 | 13.7 | 13.2 | 4.7 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.447 | 3.15 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 18.3 | <0.1 | 0.44 | <0.4 | <0.04 | 0.27 | <0.03 | <0.02 | 0 | 0 | 0
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2022-08-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 20.1 | 13.5 | <0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.1 | 537 | 9.7 | 100 | 1 | neposredni zajem v matici vodotoka. 30 cm pod površino | d 1 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.67 | <5 | <0.5 | 1.62 | <0.01 | 0.0015 | 6.47 | 5.7 | 0.75 | 41 | <0.018 | 52 | 31 | 0.46 | 0.24 | <0.1 | <2 | 14.4 | 14 | 5 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | 1.29 | 3.51 | <0.05 | 3.03 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | 0.282 | <0.18 | <0.03 | 20.7 | <0.1 | 0.541 | <0.4 | <0.04 | 0.277 | <0.03 | <0.02 | 0 | 4 | 3
MARKOV IZVIR - PRITOK KOBILŠČICE | RTŽ na smučišču nad vasjo Javorovica | 7400 | 72732 | 528344 | 2022-10-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 9 | 12 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 7.6 | 585 | 10.1 | 100 | 1.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 1.12 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.52 | <5 | <0.5 | 1.06 | <0.01 | <0.001 | 6.86 | 4.96 | 1.23 | <40 | 0.028 | 51 | 28 | 0.45 | 1.2 | <0.1 | <2 | 13.6 | 14.3 | 5.1 | <5 | <5 | <0.1 | <0.1 | 0.353 | 3.3 | <0.05 | 2.61 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 20.3 | <0.1 | 0.544 | <0.4 | <0.04 | 0.272 | <0.03 | <0.02 | 0 | 1 | 1
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2022-02-07 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 3.7 | 6.2 | <0.2 | brezbarvna |  | zelena | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.4 | 275 | 11 | 107 | 2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | d 2.05 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.91 | <5 | 0.5 | 0.55 | 0.014 | 0.0045 | 3.43 | 5.41 | 1.88 | <40 | <0.018 | 44 | 10 | 1.6 | 0.58 | 1.89 | 6.11 | 8.5 | 8.1 | 2.9 | <5 | <5 | <0.1 | 0.372 | 0.209 | 12.3 | <0.05 | 4.43 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.24 | 0.33 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 83.7 | <0.1 | 0.24 | <0.4 | <0.04 | 0.281 | <0.03 | <0.02 | 10 | 24 | 7
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2022-03-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 4.1 | 6.4 | 0.2 | brezbarvna |  | zelena | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja |  | 8.2 | 286 | 12.5 | 100 | 2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 2.17 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.51 | <5 | 0.6 | 0.86 | 0.027 | 0.0062 | 3.3 | 4.31 | 3.06 | <40 | <0.018 | 43 | 9.7 | 2.1 | 0.47 | 4.9 | 14.5 | 8.3 | 8.4 | 3 | 5.15 | <5 | <0.1 | 0.353 | <0.2 | 12.7 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | 0.031 | <0.1 | 0.233 | 0.316 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 87.2 | <0.1 | 0.285 | <0.4 | <0.04 | 0.265 | <0.03 | <0.02 | 2 | 28 | 16
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2022-05-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 16.6 | 10.6 | <0.2 | brezbarvna |  | zelena | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.3 | 255 | 11.1 | 101 | 3.2 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 2.86 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.53 | <5 | <0.5 | 0.91 | 0.01 | 0.0041 | 2.63 | 3.61 | 1.88 | 40 | <0.018 | 39 | 8.2 | 1.5 | 0.44 | 1.38 | 5.84 | 7.3 | 7.3 | 2.6 | <5 | <5 | <0.1 | 0.342 | 0.246 | 10.4 | <0.05 | 1.75 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.231 | 0.313 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 68.6 | <0.1 | 0.244 | <0.4 | <0.04 | 0.271 | <0.03 | 0.047 | 2 | 64 | 18
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2022-06-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 16.3 | 12.1 | 0.3 | brezbarvna |  | zelena | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja |  | 8.3 | 263 | 11 | 89 | 2.8 | neposredni zajem v matici vodotoka. 45 cm pod površino | d 2.03 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.63 | <5 | <0.5 | 1 | 0.014 | 0.0054 | 2.13 | 4.22 | 1.52 | <40 | 0.027 | 37 | 7.4 | 1.1 | 0.43 | 1.1 | 6.96 | 6.9 | 7.3 | 2.6 | <5 | <5 | <0.1 | 0.388 | 0.213 | 9.4 | <0.05 | 1.88 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | 0.328 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 65.5 | <0.1 | 0.219 | <0.4 | <0.04 | 0.25 | <0.03 | 0.038 | 6 | 35 | 13
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2022-07-04 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 30.4 | 21.2 | 0.3 | brezbarvna |  | zelena | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja |  | 8.2 | 255 | 10.8 | 121 | 2.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 1.87 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 1.3 | <5 | <0.5 | 2.48 | 0.017 | 0.011 | 1.89 | 5.74 | 1.73 | <40 | 0.027 | 39 | 9.3 | 1.6 | 0.64 | 1.57 | 7.41 | 7.6 | 7.6 | 2.7 | <5 | <5 | <0.1 | 0.55 | 0.293 | 12 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.235 | 0.391 | 0.238 | <0.18 | <0.03 | 80 | <0.1 | 0.262 | <0.4 | <0.04 | 0.34 | <0.03 | 0.032 | 8 | 49 | 44
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2022-08-01 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 21 | 20.7 | <0.2 | brezbarvna |  | zelena | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja |  | 8 | 282 | 9.5 | 107 | 2.7 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 2.23 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.65 | <5 | <0.5 | 2.18 | <0.01 | 0.012 | 1.85 | 8.13 | 2.05 | 46 | <0.018 | 41 | 11 | 1.7 | 0.75 | 0.609 | 6.07 | 8.3 | 7.8 | 2.8 | <5 | <5 | <0.1 | 0.533 | 0.263 | 13.4 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.202 | 0.481 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 89.6 | <0.1 | 0.28 | <0.4 | <0.04 | 0.425 | <0.03 | 0.03 | 1 | 30 | 23
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2022-10-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 16.1 | 11 | <0.2 | brezbarvna |  | mlečno zelena | vidne odplake naravnega izvora | brez vonja |  | 8.2 | 274 | 10.9 | 98 | 4.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 35 cm pod površino | d 0.87 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | 2.9 | 0.64 | <5 | 0.5 | 1.09 | <0.01 | 0.0037 | 3.32 | 2.45 | 1.68 | <40 | 0.031 | 40 | 7.8 | 1.2 | 0.53 | 1.7 | 4.37 | 7.4 | 7.8 | 2.8 | <5 | 7.05 | <0.1 | 0.294 | 0.285 | 10.6 | <0.05 | 1.46 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.243 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 68.1 | <0.1 | 0.27 | <0.4 | <0.04 | 0.28 | <0.03 | 0.026 | 6 | 130 | 20
SOČA | pregrada Ajba | 8135 | 107058 | 395440 | 2022-11-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 18.1 | 10.7 | 0.2 | brezbarvna |  | zelena | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.1 | 276 | 10.9 | 99 | 4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 40 cm pod površino | d 2.24 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. oblačno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 0.53 | <5 | 0.5 | 0.73 | <0.01 | 0.0061 | 3.07 | 3.55 | 1.5 | <40 | <0.018 | 39 | 8.1 | 1.3 | 0.38 | 2.03 | 2.63 | 7.3 | 7.8 | 2.8 | <5 | <5 | <0.1 | 0.375 | 0.251 | 11.9 | <0.05 | 1.67 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | 0.228 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 68.9 | <0.1 | 0.239 | <0.4 | <0.04 | 0.266 | <0.03 | 0.037 | 11 | 100 | 19
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2022-02-07 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 3.9 | 3.2 | 0.4 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.4 | 392 | 12.3 | 100 | 1.4 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.21 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | 2 | 3.4 | 8 | <0.5 | 2.36 | <0.01 | 0.0041 | 4.14 | 3.02 | 1.1 | <40 | <0.018 | 47 | 26 | 0.73 | 0.24 | 0.28 | 15.8 | 12.6 | 12 | 4.3 | <5 | 41.2 | <0.1 | 0.104 | 0.216 | 2.45 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 20.1 | <0.1 | 0.77 | 1.25 | <0.04 | 0.323 | <0.03 | <0.02 | 12 | 25 | 18
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2022-05-03 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 13.6 | 9.7 | 0.4 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.5 | 426 | 10.8 | 103 | 1.6 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.12 | vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi dnevnimi padavinami. nevihtami | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 3 | 6 | <0.5 | 2.39 | <0.01 | 0.0023 | 3.36 | 3.35 | 0.94 | 53 | <0.018 | 50 | 28 | 0.7 | 0.21 | 0.322 | 7.36 | 13.5 | 13.2 | 4.7 | <5 | 13.3 | <0.1 | 0.113 | 0.25 | 3.01 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 22.5 | <0.1 | 0.872 | <0.4 | <0.04 | 0.268 | <0.03 | <0.02 | 0 | 8 | 2
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2022-07-04 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 23.7 | 17.4 | 0.3 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.3 | 428 | 9.3 | 105 | 1.3 | neposredni zajem v matici vodotoka. 5 cm pod površino | d 0.11 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 2.6 | 6 | <0.5 | 3.05 | 0.018 | 0.0061 | 2.46 | 3.98 | 0.87 | 48 | <0.018 | 48 | 30 | 0.64 | 0.22 | 1.72 | 6.11 | 13.6 | 14 | 5 | <5 | 8.19 | <0.1 | 0.179 | 0.22 | 3.56 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 28 | <0.1 | 1.07 | <0.4 | <0.04 | 0.419 | <0.03 | <0.02 | 12 | 100 | 130
PODRESNIK | vodno zajetje Podresnik | I06010 | 81038 | 456725 | 2022-10-05 | Površinska voda | SIST EN ISO 5667-6:2017 | 12.1 | 10.6 | 0.2 | brezbarvna |  | rjava | brez vidnih odplak | brez vonja |  | 8.6 | 462 | 10.8 | 102 | 1.9 | neposredni zajem v matici vodotoka. 10 cm pod površino | d 0.19 | vzorčenje po obdobju suhega vremena | suho. sončno | brez posebnosti (b.p.) | <2 | 2 | 6 | 0.6 | 1.92 | <0.01 | 0.0025 | 3.87 | 3.37 | 1.77 | <40 | <0.018 | 51 | 27 | 0.9 | 0.19 | 0.344 | 3.43 | 13.4 | 14.6 | 5.2 | <5 | <5 | <0.1 | 0.114 | 0.2 | 2.94 | <0.05 | <1.2 | <0.024 | <0.03 | <0.1 | <0.2 | <0.3 | <0.2 | <0.18 | <0.03 | 24.7 | <0.1 | 0.967 | <0.4 | <0.04 | 0.275 | <0.03 | <0.02 | 4 | 40 | 6
Podatki so izpisani do meje določljivosti analizne metode (LOQ).

## Analizne metode NLZOH NM
Šifra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije | Izkoristek metode
1010 | Temperatura zraka |  | SIST DIN 38404-4:2000 | °C | [5 empty] | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1020 | Temperatura vode |  | SIST DIN 38404-4:2000 | °C |  |  | ±0,3°C | ±0,3°C | da | 2003-04-23 | NLZOH NM | da |  | 0-50
1031 | Vidna barva | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1032 | Intenziteta vidne barve | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1050 | Vonj | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1051 | Intenziteta vonja | senzorika | ONORM M 6620:2012 | [5 empty] | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne
1060 | pH | EL | SIST ISO 10523:2012 |  | 1 | 2 | ±0,12 | ±0,12 | da | 2022-01-01 | NLZOH NM | da |  | 3 - 9
1071 | Električna prevodnost (25°C) | EL | SIST EN 27888:1998 | uS/cm | 0.7 | 1.3 | 1.2% | 1.2% | da | 2011-01-01 | NLZOH NM | da |  | 100-3100
1081 | Kisik sonda | EL | ISO 17289:2014 | mg/L O2 | 0.4 | 1 | ±0,2 | ±1 | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | da |  | 1-20
1091 | Nasičenost s kisikom-sonda | EL | ISO 17289:2014 | % | 4 | 10 | 5% | 7% | ne | 2022-01-01 | NLZOH NM | ne
1110 | Motnost | TUR | SIST EN ISO 7027-1:2017 | NTU | 0.03 | 0.1 | 16% | 16% | da | 2020-10-08 | NLZOH NM | da |  | 0,1-1000
1191 | Prosojnost (Secchijeva globina) |  | SIST EN ISO 7027:2000 | m |  |  |  |  | ne | 2010-01-01 | NLZOH NM | ne
1029 | Barva | SPEK | SIST EN ISO 7887:2012, metoda B | m-1 | 0.05 | 0.2 | 14% | 14% |  | 2022-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,2-5
2020 | Suspendirane snovi po sušenju | GRAV | SIST EN 872:2005 | mg/L | 1 | 2 | 25% | 25% | da | 2016-01-01 | NLZOH NM | da |  | 2-40
2020 | Suspendirane snovi po sušenju | GRAV | SIST EN 872:2005 | mg/L | 1 | 2 | 22% | 22% | da | 2022-11-02 | NLZOH NM | da |  | 2-2000
2070 | KPK s KMnO4 | VOL | SIST EN ISO 8467:1998-modif. | mg/L O2 | 0.2 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2.2..2018 | NLZOH NM | da |  | 0,5-10
2080 | KPK s K2Cr2O7 | SPEK | SIST ISO 15705:2010 | mg/L O2 | 2 | 5 | 16% | 21% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 5-40 | 101%
2080 | KPK s K2Cr2O7 | SPEK | SIST ISO 15705:2010 | mg/L O2 | 3 | 5 | 17% | 25% | da | 2022-02-01 | NLZOH NM | da |  | 5-40 | 101%
2090 | BPK5 | VOL | ISO 5815-2:2003 | mg/L O2 | 0.3 | 0.5 | 20% | 20% | da | 2022-01-03 | NLZOH NM | da |  | 0,5-6
2102 | Raztopljeni organski ogljik-DOC | IR | SIST ISO 8245:2000 | mg/L C | 0.1 | 0.3 | 14% | 20% | da | 2020-04-06 | NLZOH NM | da |  |  | 95%
2140 | Amonij | SPEK (CFA) | ISO 11732:2005-poglavje 4 | mg/L NH4 | 0.002 | 0.01 | 11% | 11% | da | 2020-10-23 | NLZOH NM | da |  | 0,010-1 | 99%
2150 | Nitriti | SPEK (CFA) | ISO 13395:1996 | mg/L NO2 | 0.0004 | 0.001 | 8% | 8% | da | 2020-10-23 | NLZOH NM | da |  | 0,001-0.2 | 98%
2160 | Nitrati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L NO3 | 0.006 | 0.02 | 10% | 10% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,02-30
2170 | Sulfati | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.02 | 0.06 | 12% | 12% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,06-100
2180 | Kloridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | mg/L | 0.04 | 0.13 | 12% | 12% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da |  | 0,13-150
2211 | Fluoridi | IC | SIST EN ISO 10304-1:2009 | ug/L | 10 | 40 | 19% | 19% | da | 2020-10-14 | NLZOH NM | da | 16984-48-8 | 40-2000
2221 | Celotni fosfor - nefiltriran | SPEK (CFA) | ISO 15681-2:2018 | mg/L PO4 | 0.006 | 0.018 | 11% | 11% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,03-0,5 | 100%
2221 | Celotni fosfor - nefiltriran | SPEK (CFA) | ISO 15681-2:2018 | mg/L PO4 | 0.006 | 0.018 | 12% | 12% | da | 2022-03-30 | NLZOH NM | da |  | 0,03-0,5 | 100%
2250 | Kalcij | ICP-MS | ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.04 | 0.1 | 13% | 13% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,1-620
2260 | Magnezij | ICP-MS | ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 8% | 8% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,03-100
2270 | Natrij | ICP-MS | ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.03 | 0.1 | 17% | 17% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,1-600
2280 | Kalij | ICP-MS | ISO 17294-2:2016 | mg/L | 0.02 | 0.08 | 16% | 16% | da | 2019-01-01 | NLZOH NM | da |  | 0,08-100
2800 | Skupna trdota | izračun | Laboratorijska metoda-izračuni | °NT | 0.06 | 0.1 | 19% | 19% | da | 2017-01-01 | NLZOH NM | ne |  | 0,1-50
2810 | Karbonatna trdota | izračun | SIST EN ISO 9963-1:1998 | °NT | 0.3 | 1 | 8% | 8% | da | 2021-05-20 | NLZOH NM | da |  | 1,1-56
2910 | m-alkaliteta | VOL | SIST EN ISO 9963-1:1998 | mekv/L | 0.1 | 0.4 | 8% | 8% | da | 2021-05-20 | NLZOH NM | da |  | 0,4-20
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode KAL ARSO
Šifra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Akreditacija | CAS številka | Območje validacije
2291 | Mangan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.04 | 0.1 | 9.1% | 9.1% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
2301 | Železo-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.7 | 2 | 18.9% | 18.9% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
3011 | Bor-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 1.5 | 5 | 20.4% | 20.4% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
4010 | Aluminij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 1.5 | 5 | 17.3% | 17.3% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 1-300
4020 | Antimon-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.1 | 11.6% | 11.6% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4030 | Arzen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 10.4% | 10.4% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4040 | Baker-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 13.2% | 13.2% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
4070 | Barij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.3 | 1 | 11% | 11% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,3-300
4080 | Berilij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 18.6% | 18.6% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-100
4090 | Cink-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.4 | 1.2 | 14.6% | 14.6% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 1-300
4120 | Kadmij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.008 | 0.024 | 12% | 12% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-43-9 | 0,01-100
4150 | Kobalt-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 12.9% | 12.9% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,01-100
4160 | Kositer-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.03 | 0.1 | 18.3% | 18.3% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-100
4190 | Krom-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.07 | 0.2 | 10.4% | 10.4% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,05-100
4220 | Molibden-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.1 | 0.3 | 24.4% | 24.4% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-300
4230 | Nikelj-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.2 | 11.7% | 11.7% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7440-02-0 | 0,05-100
4260 | Selen-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.05 | 0.18 | 18.1% | 18.1% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano |  | 0,1-100
4270 | Srebro-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 11.8% | 11.8% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-20
4280 | Stroncij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.2 | 0.5 | 10.1% | 10.1% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-500
4290 | Svinec-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.1 | 11.7% | 11.7% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO | akreditirano | 7439-92-1 | 0,05-300
4330 | Vanadij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.02 | 0.05 | 12.6% | 12.6% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4370 | Titan-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.1 | 0.4 | 14.4% | 14.4% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,1-100
4480 | Cezij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.04 | 8.1% | 8.1% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4485 | Rubidij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.03 | 0.09 | 11.3% | 11.3% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,05-300
4490 | Galij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.01 | 0.03 | 10.6% | 10.6% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
4495 | Talij-filt. | ICP-MS | ISO 17294-2: 2016, poglavje 9.1 | µg/L | 0.008 | 0.02 | 12.1% | 12.1% | da | 2022-01-01 | KAL-ARSO |  |  | 0,01-100
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode

## Analizne metode NLZOH KR
Šifra | Parameter | Merilni princip | Referenca | Enota | LOD | LOQ | Merilna negotovost v območju LOQ | Validacija | Datum vpisa | Izvajalec | Območje validacije
9090 | Clostridium perfringens (vključno s sporami) | štetje | Direktiva Sveta 98/83/ES | CFU/100 mL | 1.2 | - | ±0,17 | da | 2021-01-13 | NLZOH KR | 0-100
9100 | Escherichia coli (E.coli) | štetje | ISO 9308-1:2014, ISO 9308-1:2014/Amd 2016 | CFU/100 mL | 1.2 | - | ±0,1 | da | 2020-07-20 | NLZOH KR | 0-8000
9110 | Enterokoki | štetje | SIST EN ISO 7899-2:2000 | CFU/100 mL | 1.8 | - | ±0,14 | da | 2020-07-20 | NLZOH KR | 0-8000
Datum vpisa = datum, od kdaj je metoda veljavna.
LOD | meja zaznavnosti analizne metode
LOQ | meja določljivosti analizne metode